## 總表
「2024/2025學年校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺」
項目清單及報價表
總表
16.1 | B座天台防水工程 | MOP
16.2 | E座課室更改風扇及增加滅蚊燈 | MOP
16.3 | 更換B座電梯 | MOP
總價 |  | MOP

## 附件一
附件（一）16.1 B座天台防水工程 報價表
報價須知：
1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等
工程地點： 學校B座天台層區域
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱及內容 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額
(A欄) | (B欄) | (C欄) | (D欄) | (E欄) | (F欄) | (G欄) | (H欄)
保險費
天面層 | B-R-Pd2 | 購買工程險，包括勞工險及第三者保險 |  |  | 1 | 項
基礎項目
天面層 | B-R-Pd2 | 按業主要求，清拆天台瓷磚面及水泥砂底，包括女兒牆瓷磚面及水泥砂底，地面戶外木，鵝軟石，花圃基仔，假山，及清理現場等一切不需要之物件，並將所有廢料運至合法之垃圾堆填區 |  |  | 130 | ㎡
天面層 | B-R-Pd2 | 按圖則及業主要求， 於天台地面及牆身位置，找平地面，並塗刷2.0mm厚防水層至1000mm高水泥基層防水塗膜（質量參考“西卡防水砂漿”），密封膠封口，包括所需之輔料及一切工序 |  |  | 130 | ㎡
天面層 | B-R-Pd2 | 按圖則及業主要求， 於天台地面及牆身位置，供應及安裝防滑地磚，防滑系數R10,（質量參考“校方提供指引”）；包括水泥砂漿找平（厚度根據現場標高調整合適厚度），基層處理，填縫劑擦縫等其他一切所需之材料及工序 |  |  | 130 | ㎡
天面層 | B-R-Pd1 | 按業主要求，清拆天台瓷磚面及水泥砂底，包括女兒牆瓷磚面及水泥砂底，地面戶外木，鵝軟石，花圃基仔，假山魚池，木涼亭及清理現場不需要之物件並將所有廢料運至合法之垃圾堆填區 |  |  | 200 | ㎡
天面層 | B-R-Pd1 | 按圖則及業主要求， 於天台地面及牆身位置，找平地面，並塗刷2.0mm厚防水層至1000mm高水泥基層防水塗膜（質量參考“西卡防水砂漿”），密封膠封口，包括所需之輔料及一切工序 |  |  | 200 | ㎡
天面層 | B-R-Pd1 | 按圖則及業主要求， 於天台地面及牆身位置，供應及安裝防滑地磚，防滑系數R10,（質量參考“校方提供指引”）；包括水泥砂漿找平（厚度根據現場標高調整合適厚度），基層處理，填縫劑擦縫等其他一切所需之材料及工序 |  |  | 200 | ㎡
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 清拆天台油漆面及水泥砂底，包括女兒牆瓷磚面及水泥砂底等一切不需要之物件，並將所有廢料運至合法之垃圾堆填區 |  |  | 420 | ㎡
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 按圖則及業主要求， 於天台地面及牆身位置，找平地面，並塗刷2.0mm厚防水層至1000mm高水泥基層防水塗膜（質量參考“西卡防水砂漿”），密封膠封口，包括所需之輔料及一切工序 |  |  | 420 | ㎡
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 於操場地面位置澆建混凝土地台， |  |  | 420 | ㎡
a、測量全場地面科水要求並標示坐標高度，按科水坐標平整地基，科水高度須配合現場原有明渠及排水系統,，保證不積水；
b、按科水坐標澆建C25強度以上混凝土，並按澳門規範配適當規格之鋼筋網強化地基，保障混凝土地面達到平均及適當厚度或業主要求厚度；
c、保水養護不少於15天或PU地台之產品施工要求；
d、澆建時保障地基平整度及排水坡度符合PU地台的施工要求；
e、制定地面伸縮縫方案，劃線切割，並以伸縮縫膠填充縫隙；
包括一切所需之材料及工序
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 供應及安裝球場PU地台（質量參考“綉林”） |  |  | 420 | ㎡
a、破損、裂縫、凹陷處修補、打磨平整
b、全場表面層打磨，清理乾淨
c、全場刮塗PU封底底漆
d、全場刮塗彈性PU層，厚度不小於5mm
e、全場滾塗水性PU面漆兩遍
包括所需之輔料及一切工序。
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 操場劃線(一個五人足球，一個羽毛球場)，包括所需之輔料及一切工序 |  |  | 2 | 項
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 搭建外牆竹棚架，雙棚，平橋，外圍拉網 |  |  | 260 | ㎡
高度：5米，平面尺寸:長28米+寬15米
展開面積約：260㎡
天面層 | B-R-Pd1 (球場) | 根據現場檢查的情況、對原有之金屬結構進行清理，除銹，打磨並重新油上防銹漆，包括所需之輔料及一切工序 |  |  | 1 | 項
總計：
供貨期：
施工期：
B座天台防水及飾面工程 示意圖

## 附件二
附件（二）16.2 E座課室更改風扇及增加滅蚊燈 報價表
報價須知：
1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等
工程地點： 學校E座課室
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱及內容 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額
(A欄) | (B欄) | (C欄) | (D欄) | (E欄) | (F欄) | (G欄) | (H欄)
基礎項目
課室 | E-3-01 | 按圖則及業主要求，切割及清拆課室天花風扇 由於現有天花風扇是安裝於天花內，無法維修及清拆，唯有用切割方式處理，並將所有廢料運至合法之垃圾堆填區 並於拆除天花風扇後，外露的圓孔位置，供應及安裝收口蓋，並修補油漆，包括一切相關村料及工序 |  |  | 4 | ㎡
| E-3-02 |  |  |  | 4 | ㎡
| E-3-03 |  |  |  | 4 | ㎡
| E-3-04 |  |  |  | 4 | ㎡
| E-4-01 |  |  |  | 4 | ㎡
| E-4-02 |  |  |  | 4 | ㎡
| E-4-03 |  |  |  | 4 | ㎡
| E-4-04 |  |  |  | 4 | ㎡
電器
課室 | E-3-01 | 供應及安裝天花風扇（國產牌子）每個課室安裝4部，8個課室，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 套
| E-3-02 |  |  |  | 4 | 套
| E-3-03 |  |  |  | 4 | 套
| E-3-04 |  |  |  | 4 | 套
| E-4-01 |  |  |  | 4 | 套
| E-4-02 |  |  |  | 4 | 套
| E-4-03 |  |  |  | 4 | 套
| E-4-04 |  |  |  | 4 | 套
| E-3-01 | 供應及安裝滅蚊燈，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 1 | 套
| E-3-02 |  |  |  | 1 | 套
| E-3-03 |  |  |  | 1 | 套
| E-3-04 |  |  |  | 1 | 套
| E-4-01 |  |  |  | 1 | 套
| E-4-02 |  |  |  | 1 | 套
| E-4-03 |  |  |  | 1 | 套
| E-4-04 |  |  |  | 1 | 套
電力系統
課室 | E-3-01 | 供應及安裝13A插座，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 5 | 個
| E-3-02 |  |  |  | 5 | 個
| E-3-03 |  |  |  | 5 | 個
| E-3-04 |  |  |  | 5 | 個
| E-4-01 |  |  |  | 5 | 個
| E-4-02 |  |  |  | 5 | 個
| E-4-03 |  |  |  | 5 | 個
| E-4-04 |  |  |  | 5 | 個
總計：
供貨期：
施工期：
E座英文部課室修葺工程 示意圖

## 附件三
附件（三）16.3 更換B座電梯 報價表
報價須知：
1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等
工程地點： 學校B座升降電梯區域
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱及內容 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額
(A欄) | (B欄) | (C欄) | (D欄) | (E欄) | (F欄) | (G欄) | (H欄)
保險費
升降機 | B-EL1 | 購買工程險，包括勞工險及第三者保險 |  |  | 1 | 項
升降機
升降機 | B-EL1 | 提供及安裝升降機機組、升降電梯內籠，包括電源等一切收口所需之材料及工序。 | 迅達(Schindler)/三菱電機(MitsubishiElectric)/上海三菱(Shanghai Mitsubishi)同級或以上 |  | 1 | 項
總計：
供貨期：
施工期：
註： 1. 升降機必須提供電梯參數，以及每天負載運作時數及使用年期； 2. 升降設備的安装應符合規範：GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、GB/T24805-2009、GB/T24806-2009、GB16899-2011或同等； 3. 採用上述規範時，應採用最新版本法例及規則； 4. 供應商在製定材料的供應、所有設備的裝置、以及施工的要求時，須根據本澳現行之規章及規定執行； 5. 根據《都市建築法律制度》內第三條規定，必須由已於土地工務局註冊的合資格工程師負責工程計劃書之編制及簽署，並指導及監督是項工程施行； 6. 配備傷殘人士要求、預留信號線、消防要求。
B座更換升降電梯工程 示意圖