## 總表
「2026/2027學年校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺」
項目清單及報價表
總表
16.1 | B座外牆重造防水修復工程 | MOP
16.2 | 更換E座電梯 | MOP
16.3 | 更換B座3樓課室及走廊風扇及走廊照明 | MOP
總價 |  | MOP

## 附件一
附件（一）【16.1】 B座外牆重造防水修復工程 報價表
報價須知：
1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等
工程地點： 聖若瑟教區中學第五校B座外牆
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱及內容 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額
(A欄) | (B欄) | (C欄) | (D欄) | (E欄) | (F欄) | (G欄) | (H欄)
保險費
公共區域 | B-EW B座 | 購買工程險，包括勞工險及第三者保險 |  |  | 1 | 項
基礎項目
公共區域 | B-EW B座 | 棚架工程 搭建外牆竹棚架，雙棚，平橋，外圍拉網 總高度：36.25米，正立面面積約：1350㎡ |  |  | 1350 | ㎡
公共區域 | B-EW B座 | 外牆打拆及清拆外牆排水管 於外牆牆身拆除舊有紙皮石或批蕩面， 總高度：36.25米，正立面面積約：1350㎡ 包括清拆外牆排水管55直米，拆除外牆原有照明射燈10套 |  |  | 1350 | ㎡
公共區域 | B-EW B座 | 外牆防水 按圖則及業主要求，於外牆牆身塗刷1.5mm厚防水層，總高度：36.25米，正立面面積約：1350㎡ |  |  | 1350 | ㎡
公共區域 | B-EW B座 | 外牆維修 按圖則及業主要求，於外牆拆除紙皮石及批蕩，待防水完成後，供應及安裝紙皮石或泥水批蕩，包括填縫等一切工序 總高度：36.25米，正立面面積約：1350㎡ |  |  | 1350 | ㎡
公共區域 | B-EW B座 | 外牆維修 於外牆部分位置，批灰及油外牆漆 |  |  | 70 | ㎡
電力系統
公共區域 | B-EW B座 | 電力 於外牆，業主指定位置，供應及安裝操場照明射燈，包括放喉管及電源線，等一切所需工序 |  |  | 10 | 套
公共區域 | B-EW B座 | 電力 供應及安裝射燈照明開關，等一切所需工序 |  |  | 6 | 組
其他工程
公共區域 | B-EW B座 | 電力 於陽台，業主指定位置，供應及安裝燈盤，包括放喉管及電源線，等一切所需工序 |  |  | 5 | 套
公共區域 | B-EW B座 | 電力 供應及安裝燈盤開關，等一切所需工序 |  |  | 5 | 組
公共區域 | B-EW B座 | 供水 供應及安裝供水喉管 |  |  | 45 | 直米
備註： 本工程承建商施工內容包括：需要拆除原有外牆冷氣室外主機47部，暫時擺放好，等外牆工作完成後，重新安裝原有冷氣機主機及接駁去水及雪種銅喉，包括新做冷氣機排水喉管
總計：
供貨期：
施工期：

## 附件二
附件（二）【16.2】更換E座電梯 報價表
報價須知：
1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等
工程地點： 聖若瑟教區中學第五校E座
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱及內容 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額
(A欄) | (B欄) | (C欄) | (D欄) | (E欄) | (F欄) | (G欄) | (H欄)
升降電梯
E 座 | E-EL1 | 升降電梯 清拆及清理舊升降梯不需要之物件並將所有廢料運至合法之垃圾堆填區 提供及安裝升降機機組、升降電梯內籠，於各層電梯入口框位置，泥水收口鋪貼瓷磚，電梯主纜、包括電源等一切收口所需之材料及工序。 迅達(Schindler)/三菱電機(MitsubishiElectric)/ 上海三菱(Shanghai Mitsubishi)同級或以上 判給公司須承包工程所產生之入則申請、施工准照等土地工務局費用 |  |  | 1 | 項
備註： 本工程承建商施工內容包括：辦理申請相關工程准照，包括稅項，等一切費用購買工程險，包括勞工險及第三者保險
總計：
供貨期：
施工期：

## 附件三
附件（三）【16.3】更換B座3樓課室及走廊風扇及走廊照明 報價表
報價須知：
1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等
工程地點： 聖若瑟教區中學第五校B座3樓課室及走廊
空間分類 | 空間位置 | 項目名稱及內容 | 項目描述 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額
(A欄) | (B欄) | (C欄) | (D欄) | (E欄) | (F欄) | (G欄) | (H欄)
基礎項目
課室 | 0000019 B-3-09 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 台
課室 | 0000019 B-3-08 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 台
課室 | 0000019 B-3-06 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 台
課室 | 0000019 B-3-05 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 台
課室 | 0000019 B-3-04 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 台
課室 | 0000019 B-3-01 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 4 | 台
課室 | 0000019 B-3-09 | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 4 | 個
課室 | 0000019 B-3-08 | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 4 | 個
課室 | 0000019 B-3-06 | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 4 | 個
課室 | 0000019 B-3-05 | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 4 | 個
課室 | 0000019 B-3-04 | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 4 | 個
課室 | 0000019 B-3-01 | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 4 | 個
公共區域 | B-3-Cr | 照明燈具 供應及安裝 LED 燈盤，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"三極雄光"） |  |  | 17 | 套
公共區域 | B-3-Cr | 拆卸費/拆舊費 拆除舊有燈盤，並將所有費用運送至合法堆填區 |  |  | 17 | 套
公共區域 | 16 | 掛牆風扇 供應及安裝風扇，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件 |  |  | 12 | 套
公共區域 | B-3-Cr | 13A插座 供應及安裝13A插座，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 12 | 套
課室 | B-3-Cr | 開關 供應及安裝風扇開關掣，包括線槽、喉管 、線材及接駁，固定 ，以及安裝所須的一切所關工序及配件（質量參考"施耐德"） |  |  | 3 | 套
總計：
供貨期：
施工期：